## Consumo Motor 3kW
ID Máquina | Serial | Tipo Equipo | Potencia Nominal (kW) | Voltaje (V) | Corriente (A) | Factor de Potencia | Potencia Real (kW) | Energía Consumida (kWh) | Valor kWh ($) | Costo Energía ($) | Hora Inicial | Hora Final | Fecha Inicial | Fecha Final | Horas Operación | Observaciones
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.06 | 0.83 | 2.23 | 4.46 | 850 | 3791 | 9:00 | 11:00 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.05 | 0.86 | 2.27 | 11.35 | 850 | 9648 | 9:00 | 14:00 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 5 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.17 | 0.89 | 2.31 | 4.62 | 850 | 3927 | 8:00 | 10:00 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | 2 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.79 | 0.85 | 2.22 | 6.66 | 850 | 5661 | 9:00 | 12:00 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 3 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.58 | 0.89 | 2.35 | 2.35 | 850 | 1998 | 9:00 | 10:00 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.9 | 0.88 | 2.41 | 2.41 | 850 | 2048 | 9:00 | 10:00 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.72 | 0.83 | 2.28 | 4.56 | 850 | 3876 | 6:00 | 8:00 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.58 | 0.88 | 2.43 | 7.29 | 850 | 6196 | 6:00 | 9:00 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 3 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.73 | 0.87 | 2.39 | 2.39 | 850 | 2032 | 9:00 | 10:00 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 1 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.18 | 0.86 | 2.31 | 6.93 | 850 | 5890 | 6:00 | 9:00 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 3 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.56 | 0.88 | 2.3 | 2.3 | 850 | 1955 | 8:00 | 9:00 | 2026-01-11 | 2026-01-11 | 1 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.36 | 0.83 | 2.34 | 14.04 | 850 | 11934 | 6:00 | 12:00 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 6 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.52 | 0.85 | 2.41 | 14.46 | 850 | 12291 | 7:00 | 13:00 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 6 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.66 | 0.89 | 2.34 | 4.68 | 850 | 3978 | 7:00 | 9:00 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.47 | 0.83 | 2.12 | 14.84 | 850 | 12614 | 7:00 | 14:00 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 7 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.59 | 0.9 | 2.36 | 4.72 | 850 | 4012 | 6:00 | 8:00 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.88 | 0.83 | 2.35 | 14.1 | 850 | 11985 | 7:00 | 13:00 | 2026-01-17 | 2026-01-17 | 6 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.95 | 0.88 | 2.51 | 20.08 | 850 | 17068 | 6:00 | 14:00 | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 8 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.66 | 0.85 | 2.22 | 8.88 | 850 | 7548 | 8:00 | 12:00 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 4 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.7 | 0.82 | 2.28 | 15.96 | 850 | 13566 | 6:00 | 13:00 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 7 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.9 | 0.83 | 2.34 | 14.04 | 850 | 11934 | 6:00 | 12:00 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 6 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.39 | 0.84 | 2.35 | 9.4 | 850 | 7990 | 9:00 | 13:00 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 4 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.14 | 0.83 | 2.18 | 6.54 | 850 | 5559 | 6:00 | 9:00 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 3 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.7 | 0.88 | 2.33 | 9.32 | 850 | 7922 | 6:00 | 10:00 | 2026-01-24 | 2026-01-24 | 4 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.96 | 0.85 | 2.25 | 15.75 | 850 | 13388 | 6:00 | 13:00 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 7 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.1 | 0.88 | 2.41 | 19.28 | 850 | 16388 | 8:00 | 16:00 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 8 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.55 | 0.88 | 2.35 | 18.8 | 850 | 15980 | 9:00 | 17:00 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 8 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.4 | 0.83 | 2.33 | 2.33 | 850 | 1980 | 9:00 | 10:00 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.95 | 0.85 | 2.24 | 15.68 | 850 | 13328 | 9:00 | 16:00 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.91 | 0.84 | 2.34 | 11.7 | 850 | 9945 | 9:00 | 14:00 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 5 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.35 | 0.87 | 2.47 | 2.47 | 850 | 2100 | 8:00 | 9:00 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.52 | 0.85 | 2.36 | 2.36 | 850 | 2006 | 6:00 | 7:00 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.23 | 0.87 | 2.23 | 6.69 | 850 | 5686 | 6:00 | 9:00 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 3 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.67 | 0.84 | 2.39 | 11.95 | 850 | 10158 | 7:00 | 12:00 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 5 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.07 | 0.85 | 2.22 | 4.44 | 850 | 3774 | 8:00 | 10:00 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.74 | 0.88 | 2.3 | 11.5 | 850 | 9775 | 7:00 | 12:00 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 5 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.77 | 0.87 | 2.39 | 19.12 | 850 | 16252 | 6:00 | 14:00 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 8 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 8.78 | 0.86 | 2.26 | 6.78 | 850 | 5763 | 6:00 | 9:00 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 3 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.49 | 0.86 | 2.32 | 4.64 | 850 | 3944 | 9:00 | 11:00 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2 | Operación variable
MTR-001 | SN-3001 | Motor Trifásico | 3 | 220 | 9.58 | 0.88 | 2.34 | 11.7 | 850 | 9945 | 8:00 | 13:00 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 5 | Operación variable

## Hoja1
ID Máquina | Nombre Máquina | Proceso | Serial | Marca | Código Interno | Modelo | Tipo | Potencia (kW) | Potencia (HP) | Voltaje (V) | Fases | Frecuencia (Hz) | Corriente (A) | Factor Potencia | Eficiencia (%) | Año Fabricación | Horas Diarias | Ubicación | Estado | Fecha Instalación | Fecha Último Mantenimiento | Observaciones
MTR-001 | Motor Principal Línea 1 | Termoformadora | SN-3001 | Siemens | MTR-001 | 1LE1001 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.2 | 0.88 | 91 | 2021 | 8 | Planta Producción | Operativo | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Funcionamiento normal
MTR-002 | Motor Bomba Agua | Banda transportadora | SN-3002 | WEG | MTR-002 | W22 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9 | 0.86 | 90 | 2020 | 6 | Cuarto Bombas | Operativo | 2020-03-10 | 2021-06-16 | Carga media
MTR-003 | Motor Ventilador | Patacón | SN-3003 | ABB | MTR-003 | M3BP | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 8.8 | 0.85 | 89 | 2019 | 5 | Área Ventilación | Operativo | 2019-11-01 | 2021-06-17 | Uso intermitente
MTR-004 | Motor Compresor | Compresión | SN-3004 | Baldor | MTR-004 | EM3615T | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.6 | 0.89 | 92 | 2022 | 10 | Sala Compresores | Operativo | 2022-08-20 | 2021-06-18 | Alta demanda
MTR-005 | Motor Reserva | Respaldo | SN-3005 | TECO | MTR-005 | AEEF | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.1 | 0.87 | 90 | 2023 | 0 | Bodega | Inactivo | 2023-02-01 | 2021-06-19 | Equipo de respaldo
MTR-006 | Motor Banda 1 | Transporte | SN-3006 | WEG | MTR-006 | W22 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9 | 0.86 | 90 | 2021 | 7 | Línea Producción | Operativo | 2021-08-10 | 2021-06-20 | Operación continua
MTR-007 | Motor Mezclador 1 | Mezcla | SN-3007 | ABB | MTR-007 | M3BP | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.3 | 0.88 | 91 | 2020 | 6 | Área Mezclado | Operativo | 2020-05-12 | 2021-06-21 | Carga variable
MTR-008 | Motor Extractor 1 | Ventilación | SN-3008 | Siemens | MTR-008 | 1LE1001 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 8.7 | 0.84 | 88 | 2019 | 4 | Área Ventilación | Operativo | 2019-09-01 | 2021-06-22 | Baja carga
MTR-009 | Motor Banda 2 | Transporte | SN-3009 | WEG | MTR-009 | W22 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9 | 0.86 | 90 | 2022 | 8 | Línea Producción | Operativo | 2022-01-15 | 2021-06-23 | Operación normal
MTR-010 | Motor Banda 3 | Transporte | SN-3010 | WEG | MTR-010 | W22 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.1 | 0.87 | 90 | 2022 | 8 | Línea Producción | Operativo | 2022-02-10 | 2021-06-24 | Operación normal
MTR-011 | Motor Molino | Molienda | SN-3011 | Baldor | MTR-011 | EM3615T | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.5 | 0.89 | 92 | 2021 | 9 | Área Molienda | Operativo | 2021-03-01 | 2021-06-25 | Alta carga
MTR-012 | Motor Bomba 2 | Bombeo | SN-3012 | TECO | MTR-012 | AEEF | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 8.9 | 0.86 | 90 | 2020 | 6 | Cuarto Bombas | Operativo | 2020-07-18 | 2021-06-26 | Carga media
MTR-013 | Motor Ventilador 2 | Ventilación | SN-3013 | ABB | MTR-013 | M3BP | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 8.6 | 0.84 | 88 | 2019 | 5 | Área Ventilación | Operativo | 2019-10-10 | 2021-06-27 | Uso intermitente
MTR-014 | Motor Compresor 2 | Compresión | SN-3014 | Baldor | MTR-014 | EM3615T | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.7 | 0.9 | 93 | 2023 | 10 | Sala Compresores | Operativo | 2023-01-05 | 2021-06-28 | Alta demanda
MTR-015 | Motor Mezclador 2 | Mezcla | SN-3015 | Siemens | MTR-015 | 1LE1001 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9 | 0.87 | 90 | 2021 | 7 | Área Mezclado | Operativo | 2021-11-11 | 2021-06-29 | Carga variable
MTR-016 | Motor Banda 4 | Transporte | SN-3016 | WEG | MTR-016 | W22 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.2 | 0.88 | 91 | 2022 | 8 | Línea Producción | Operativo | 2022-03-20 | 2021-06-30 | Operación continua
MTR-017 | Motor Extractor 2 | Ventilación | SN-3017 | ABB | MTR-017 | M3BP | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 8.7 | 0.85 | 89 | 2020 | 4 | Área Ventilación | Operativo | 2020-08-08 | 2021-07-01 | Baja carga
MTR-018 | Motor Bomba 3 | Bombeo | SN-3018 | TECO | MTR-018 | AEEF | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9 | 0.86 | 90 | 2021 | 6 | Cuarto Bombas | Operativo | 2021-04-14 | 2021-07-02 | Carga media
MTR-019 | Motor Reserva 2 | Respaldo | SN-3019 | Siemens | MTR-019 | 1LE1001 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 8.9 | 0.86 | 90 | 2023 | 0 | Bodega | Inactivo | 2023-03-01 | 2021-07-03 | Equipo de respaldo
MTR-020 | Motor Auxiliar | Apoyo | SN-3020 | WEG | MTR-020 | W22 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 8.8 | 0.85 | 89 | 2022 | 5 | Planta Producción | Operativo | 2022-06-10 | 2021-07-04 | Uso ocasional

## Hoja2
MTR-001 | Motor Principal Línea 1 | temofomadora | SN-3001 | Siemens | MTR-001 | 1LE1001 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.2 | 0.88 | 91 | 2021 | 8 | Planta Producción | Operativo | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Funcionamiento normal
MTR-002 | Motor Bomba Agua | banda transpotadora | SN-3002 | WEG | MTR-002 | W22 | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9 | 0.86 | 90 | 2020 | 6 | Cuarto Bombas | Operativo | 2020-03-10 | 2021-06-16 | Carga media
MTR-003 | Motor Ventilador | patacone | SN-3003 | ABB | MTR-003 | M3BP | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 8.8 | 0.85 | 89 | 2019 | 5 | Área Ventilación | Operativo | 2019-11-01 | 2021-06-17 | Uso intermitente
MTR-004 | Motor Compresor |  | SN-3004 | Baldor | MTR-004 | EM3615T | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.6 | 0.89 | 92 | 2022 | 10 | Sala Compresores | Operativo | 2022-08-20 | 2021-06-18 | Alta demanda
MTR-005 | Motor Reserva |  | SN-3005 | TECO | MTR-005 | AEEF | Motor Trifásico | 3 | 4 | 220 | 3 | 60 | 9.1 | 0.87 | 90 | 2023 | 0 | Bodega | Inactivo | 2023-02-01 | 2021-06-19 | Equipo de respaldo
MTR-006
MTR-007
MTR-008
MTR-009
MTR-010